## Прил 3
Форма | [62 empty] | Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных
домов, расположенных на территории
Свердловской области
Сведения об осмотрах технического состояния многоквартирных домов на территории муниципального образования Краснополянского сельского поселения по состоянию на 01 июня 2016 года
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Общие сведения о многоквартирном доме | [10 empty] | Инженерное оборудование | [37 empty] | Конструктивные элементы жилого дома | [21 empty] | Общий процент износа жилого дома | Финансово-платежная дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме
|  | Год постройки | Этажность | Инвентарный номер дома, присвоенный БТИ | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь жилого дома, кв. м | Площадь жилых помещений, кв. м | Площадь нежилых помещений, кв. м | Количество квартир в доме | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения о переносе срока проведения капитального ремонта на более поздний или более ранний срок по сравнению со сроком, установленным региональной программой капитального ремонта | Способ управления многоквартирным домом | Способ формирования фонда капитального ремонта с указанием владельца специального счета, если открыт специальный счет | теплоснабжение |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | электроснабжение |  |  |  | газоснабжение |  |  |  | система противопожарной автоматики |  |  | система дымоудаления |  |  | система мусороудаления |  |  | вентиляция |  |  | водоотведение |  |  | лифтовое оборудование |  |  | фундамент |  |  | фасад (в том числе балконы, лоджии и прочее) |  |  | кровля |  |  | несущие и ненесущие стены |  |  | перекрытия |  |  | подвальные помещения |  |  | крыльца и выходы из подвальных помещений |  | лестничные марши и лестничные площадки
[13 empty] | материал | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | наличие общедомового прибора учета | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | количество лифтов | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | материал | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа | дата проведения последнего капитального ремонта | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
1 | с.Елань, ул. Советская д.94 | 1972 | 2 |  | 66:05:0601004:237 | 775.6 | 461.7 | 313.9 | 16 |  | УК | Р О Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903 | непредусмотренно |  |  |  | нпр |  |  |  | стальные трубы | да |  | 100 | аллюминиевая | да |  | 100 | балон | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | шлакобетонные плиты |  | 72 | чугун |  | 87 | нпр |  |  | железобетонные блоки |  | 72 | кирпичный |  | 86 | шифер | 1988 | 56 | стеновые панели |  | 86 | ж/бетон сборный |  | 86 | нпр |  |  |  | 60 | ж/б | 100 | 82 | 18%
2 | с.Чурманское, ул.Школьная д.7 | 3: 1975; 4: 2; 6: в процессе межевания; 7: 542.1; 8: 519.7; 9: 22.4; 10: 12; 12: УК; 13: Р О Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903; 14: нпр; 18: нпр; 22: стальные трубы; 23: нпр; 25: 100; 26: аллюминиевая; 27: да; 29: 100; 30: балон; 31: нпр; 34: нпр; 37: нпр; 40: нпр; 43: шлакобетонные плиты; 45: 67; 46: нпр; 49: нпр; 52: железобетонные блоки; 54: 67; 55: кирпично-блочный; 57: 80; 58: шифер; 60: 100; 61: стеновые панели; 63: 80; 64: ж/бетон сборный; 66: 80; 67: нпр; 71: 50; 72: ж/б; 73: 100; 74: 82; 75: 22%
3. | с.Елань, ул.Строителей д.12 | 1978 | 2 | 1006 | 66:05:0601004:238 | 847.8 | 481.2 | 366.6 | 16 |  | У К | Р О Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903 | нпр |  |  |  | нпр |  |  |  | стальные трубы | да |  | 100 | аллюминиевая | да |  | 100 | балон | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | шлакобетонные плиты |  | 62 | чугун |  | 45 | нпр |  |  | железобетонные блоки |  | 62 | кирпично-блочный |  | 74 | шифер |  | 100 | стеновые панели |  | 74 | ж/бетон сборный |  | 74 | нпр |  |  |  | 40 | ж/б | 92 | 74 | 13%
4. | с.Краснополянское , ул.Техническая д.1 | 1980 | 2 | 2786/01/10-00 | 66:05:050901001:238 | 690.3 | 370 | 320 | 12 |  | УК | РО Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903 | нпр |  |  |  | нпр |  |  |  | стальные трубы | да |  | 100 | аллюминиевая | да |  | 100 | балон | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | шлакобетонные плиты |  | 58 | чугун | 2012-10-01 | 7 | нпр |  |  | железобетонные блоки |  | 58 | кирпично-блочный |  | 70 | шифер | 2013 | 13 | стеновые панели |  | 70 | ж/бетон сборный |  | 70 | железобетонные плиты |  | 70 |  | 50 | ж/б | 87 | 62 | 30%
5. | с.Шадринка,ул.Энтузиастов д.11 | 1985 | 2 | в процессе | 66:05:3201001:235 | 798 | 772.3 | 26 | 16 |  | УК | РО Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903 | нпр | [7 empty] | стальные трубы | да |  | 100 | аллюминиевая | да |  | 100 | балон | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | шлакобетонные плиты |  | 50 | чугун |  | 45 | нпр |  |  | железобетонные блоки |  | 50 | кирпичный |  | 60 | шифер |  | 100 | стеновые панели |  | 60 | ж/бетон сборный |  | 60 | железобетонные плиты |  | 60 |  | 40 | ж/б | 75 | 66 | 67%
6. | с.Елань, ул. Революции, д.32 | 1989 | 3 | 805 | 66:05:0601003:291 | 1006.8 | 496.2 | 154 | 18 |  | УК | Р О Уральский банк Сбербанка РФ 40604816540000903 | централизованнное, чугун | да | 2014 | 4 | нпр |  |  |  | стальные трубы | да |  | 100 | аллюминиевая | да |  | 100 | балон | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | нпр |  |  | шлакобетонные плиты |  | 43 | чугун |  | 30 | нпр |  |  | железобетонные блоки |  | 43 | арболитове плиты | 2010-08-07 | 10 | оцинкованное железо | 2011-07-01 | 26 | стеновые панели |  | 52 | ж/бетон сборный |  | 52 | железобетонные плиты | 2010-07-01 | 10 |  | 40 | ж/б | 65 | 44 | 62%
Заместитель главы Краснополянского сельского поселения А.Н. Снигирев

## Ветхое - аварийное
№ п/п | Муниципальное образование | Информация о расселяемом аварийном жилищном фонде признанным после 01 января 2012 года | [5 empty] | Дата размещения аукционной документации
|  | адрес аварийного многоквартирного дома | общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда | количество полностью расселяемых домов | количество жилых помещений, подлежащих расселению | площадь жилых помещений, подлежащих расселению | количество граждан, подлежащих переселению
|  |  | кв.м | ед. | ед. | кв.м | чел.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
| Краснополянское сельское поселение | 623875 Свердловская область, Байкаловский райо н с.Елань, ул. Красная д.44 кв.1 кв.2 | 79,6 | 1 | 2 | 79.6 | 7 | 2017
|  | 623881 Свердловская область , Байкаловский раайон , с.Краснополянское ул. Первомайская д.15 кв. 1,2,3 | 95 | 1 | 3 | 95 | 5 | 2017
|  | Заместитель главы Краснополянского сельского поселения | [6 empty] | А.Н. Снигирев